附件1：

市人力资源和社会保障局12楼及14楼视频调度会议室建设项目清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	材料施工工艺要求

	1
	铝扣板 600*1200 网眼吸音板
	平方
	138.33
	铝扣板 600*1200  厚度1.0   50主骨 付骨 三角龙骨

	2
	定制 铝扣板 专用灯 300*1200
	个
	36
	集成灯  成品采购安装

	3
	定制 铝扣板 专用灯 300*940
	个
	24
	集成灯  成品采购安装

	4
	吸音板
	平方
	169.94
	1.2厚  吸音板

	5
	吸音板骨架
	平方
	169.94
	阻燃板  开条 人工费 辅料

	6
	3公分厚 吸引棉
	平方
	169.94
	3公分厚  隔音棉

	7
	吸音粘
	平方
	169.944
	0.15厚 吸音粘

	8
	地脚线
	平方
	75.54
	实木烤漆 8公分高

	9
	LYD显示屏  边框 打底
	米
	19.17
	阻燃板  

	10
	窗帘盒
	米
	26.3
	阻燃板 石膏板

	11
	窗帘盒乳胶漆
	米
	26.3
	腻子粉两边乳胶漆

	12
	改消防喷淋
	套
	12
	人工费  辅料

	13
	封窗户
	平方
	3
	1.5阻燃板

	14
	背景墙
	平方
	10.8
	阻燃板打底 4毫米厚 铝塑板

	15
	PVC字
	套
	1
	1.5厚 PVC板

	16
	地台 2700*5.77*100
	平方
	15.58
	100*300*600加气块 沙子水泥

	17
	地台 木地板
	平方
	15.58
	1.2厚 木地板

	18
	铝型材收边
	米
	5.77
	L行 铝型材

	19
	包下水管
	米
	6
	阻燃板 

	20
	包消防管
	米
	2.5
	阻燃板

	21
	线路
	米
	35
	2.5平方铜线

	22
	换开关插座
	个
	10
	公牛G32灰

	23
	开门口
	项
	1
	人工费

	24
	门口垃圾清运
	项
	1
	垃圾清运  拉车运费

	25
	过木
	米
	4.4
	4*4角铁

	26
	铺过门砖
	项
	1
	地砖 800*800  沙子水泥

	27
	控制室 吊石膏顶
	平方
	5.88
	轻钢龙骨、石膏板

	28
	控制室 断桥窗户
	平方
	6.125
	75 断桥型材

	29
	老顶 做乳胶漆
	平方
	15.3
	乳胶漆、腻子粉人工费

	30
	做 效果 
	项
	1
	效果图费

	31
	窗帘
	套
	12
	成品采购安装

	31
	窗纱
	套
	10
	成品采购安装

	31
	电机
	个
	1
	成品采购安装

	32
	朔胶地板
	平方
	72.7
	成品采购安装

	33
	8楼 项目
	　
	　
	　

	34
	8楼换开关插座
	套
	6
	成品采购G32灰 开关插座 安装

	35
	8楼防盗窗
	平方
	4.55
	定制安装

	36
	8楼监控室玻璃隔断
	平方
	14.4
	定制安装

	37
	8楼 换防盗门
	套
	1
	定制安装

	38
	8楼 换密码锁
	套
	1
	采购安装




